## Luftdichtheitsmessung zunehmend gefragt

Tipps für die Suche nach dem passenden Dienstleister

(Vorspann)

Immer häufiger stehen Architekten und Planer, aber auch Handwerker im Ausbau vor der Aufgabe, eine luftdichte Bauausführung zu belegen. Doch wie finden sie den richtigen Anbieter für die nötige Überprüfung? Neben dem Nachweis der fachlichen Qualifikation sollte man stets auf einem detaillierten Angebot bestehen, empfiehlt der Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V., Kassel (FLiB). Nur so könne man sicher gehen, dass auch die Leistung angeboten wird, die der Bauherr verlangt – sei es eine Abnahmemessung nach den Regeln der EnEV oder eine reine Leckageortung.

(Lauftext)

„Wer einfach nur nach einer Luftdichtheitsmessung fragt, vergleicht allzu leicht Äpfel mit Birnen“, stellt FLiB-Geschäftsführer Torsten Bolender fest. Ein besonders günstiger Preis komme manchmal nur dadurch zustande, dass für eine normgerechte Messung wichtige Positionen ausgelassen werden. „Ohne ausführliche Leistungsbeschreibung hat man darüber keine Kontrolle.“

Soll beispielsweise ein EnEV-Dichtheitsnachweis geführt werden, muss man sich eine Luftdichtheitsmessung nach DIN EN 13829, Verfahren A, anbieten lassen. Zu ihr gehört ein umfangreicher Prüfbericht: Unter anderem muss er mindestens fünf Messwerte enthalten, die bei verschiedenen Druckdifferenzen zwischen dem Gebäude und seiner Umgebung ermittelt wurden. Weitere Daten sind die natürliche Druckdifferenz, Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit zum Zeitpunkt der Messung. Auch eine genaue Beschreibung des Gebäudezustandes und die Angabe der eingesetzten Messgeräte sind Bestandteile des Protokolls. Schließlich muss der Prüfer eine mit entsprechenden Zahlenwerten untermauerte Aussage darüber treffen, ob das Gebäude den Grenzwert der EnEV erfüllt oder nicht.

# FLiB-Zertifizierung als Qualitätszeichen

Um unvollständige Prüfberichte und fehlerhafte Messungen zu vermeiden, bietet der FLiB eine Qualifikation zum „zertifizierten Prüfer der Gebäude-Luftdichtheit im Sinne der Energieeinsparverordnung“ an. Ihre mittlerweile über 120 Absolventen haben in einer theoretischen wie praktischen Prüfung ihre Kenntnisse der einschlägigen Normen und beim Durchführen von Messungen nachgewiesen. Auch die Mitgliedschaft im FLiB empfiehlt einen Anbieter: Der Verband hält seine Mitglieder über Fachdiskussionen und Praxiserfahrungen stets auf dem Laufenden und bietet Hilfestellungen bei der Qualitätssicherung ihrer Dienstleistung.

# Spezialisten gefragt: Nicht jeder kann alles

Nicht zuletzt empfiehlt es sich, nach Referenzen zu fragen – insbesondere dann, wenn es nicht um die Kontrolle des typischen Ein- oder Mehrfamilienhauses geht, sondern beispielsweise um Verwaltungs- oder Industriebauten. Solche Gebäude stellen ganz besondere Anforderungen an die Vorgehensweise beim Messen der Luftdichtheit wie auch ans Equipment. Daher sollte man sich einen Anbieter suchen, der einschlägige Erfahrungen nachweisen kann. Auf der Homepage des Fachverbands lassen sich Prüfer der Gebäude-Luftdichtheit in jeder gewünschten Region bequem nach Postleitzahlgebiet recherchieren. Auch die Suche nach speziellen Qualifikationen und Arbeitsschwerpunkten sowie zusätzlich angebotenen Dienstleistungen ist möglich. Die Adresse: www.flib.de.

*

Für weitere Presseauskünfte und Rückfragen:

Dipl.-Ing. Torsten Bolender

Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V. (FLiB)

Gottschalkstraße 28a, 34127 Kassel

Telefon: 0561-400 68 25, Telefax: 0561-400 68 26

E-Mail: info@flib.de

(Tabelle)

Anforderungen an den Prüfbericht nach DIN EN 13829

(EnEV-Luftdichtheitsnachweis)

- Verweis auf die Norm und jegliche Abweichung davon

- alle notwendigen Angaben, um das geprüfte Gebäude zu identifizieren

- Prüfobjekt:

- Beschreibung, welche Teile des Gebäudes Gegenstand der Messung waren

- Nettogrundfläche und Innenvolumen des untersuchten Gebäudeteils, weitere erforderliche Gebäudemaße

- Dokumentation der Berechnung

- Zustand aller Öffnungen in der Gebäudehülle

- falls vorhanden: genaue Beschreibung temporärer Abdichtungen

- Art der Lüftungs-, Heizungs- und Klimaanlage

- Eingesetzte Geräte und Messtechnik

- Messdaten

- Natürliche Druckdifferenz

- Innen- und Außenlufttemperatur

- Windgeschwindigkeit

- Tabelle mit mindestens fünf erzeugten Druckdifferenzen und zugehörigen Volumenströmen

- Leckagekurve (Diagramm)

- Auswertung (Strömungskoeffizient, Strömungsexponent, Leckagekoeffizient)

- Luftwechselraten n50 bei 50 Pascal für Unterdruck und Überdruck sowie der Mittelwert aus beiden Messungen

- abgeleitete Größen

- Prüfdatum

- vom FLiB zusätzlich empfohlen:

- Einbauort des Ventilators

- detaillierte Betrachtung der Gesamtunsicherheit des n50-Wertes